雷电防护装置检测报告（新改扩）

雷电防护装置检测报告（新改扩）用于新改扩建设项目，分为户外装置雷电防护、加油加气站雷电防护、建筑物雷电防护、数据中心雷电防护、移动通信基站雷电防护、油（气）库雷电防护等六类，对应一张报告总表和若干检测表。

具体到某个检测项目，按照检测项目涉及的雷电防护类别，选择上述一类或多类表格分别检测并编制检测报告。

检测报告编制过程中，参照接地装置接地电阻现场检测技术资料、建筑物雷电防护装置新改扩检测、数据中心雷电防护装置新改扩检测、加油加气站雷电防护装置新改扩检测、油（气）库雷电防护装置新改扩检测、户外装置雷电防护装置新改扩检测、移动通信基站雷电防护装置新改扩检测的相关填写说明填写。

| 报告编号 |  |
| --- | --- |

雷电防护装置检测报告

（新改扩）

受  检  单  位

项  目  名  称

检  测  单  位

检测单位资质证号

安徽省气象局监制

注  意  事  项

1.投入使用后的雷电防护装置实行定期检测制度。具有爆炸和火灾危险环境的雷电防护装置检测间隔时间为6个月，其他雷电防护装置检测间隔时间为12个月。

2.检测报告须有编制人、检测人、校核人签字，技术负责人签发，并加盖检测单位公章。

3.检测报告严禁私自修改。确须修改的，修改处必须加盖检测单位公章。

4.复印报告未重新加盖公章无效。

5.遭受雷电灾害的单位或个人，应及时向当地气象主管机构报告。

6.此报告一式三份，二份交受检单位，一份存检测单位。

7.新（改、扩）建项目检测技术档案保管期限为永久。

户外装置雷电防护装置新改扩检测报告总表

报告编号：

| 受检单位 |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 装置名称 |  |
| 装置高度 |  | 装置长宽 |  |
| 防雷类别 |  | 装置地址 |  |
| 报告有效期 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 检测仪器名称 及检定有效期 |  |
| 检测依据 |  |
| 存在问题 及整改意见 |  |
| 检测结论 |  |
| 编制人 |  | 校核人 |  | 签发人 |  |

（检测单位盖章处）

年   月   日

户外装置雷电防护装置新改扩检测表

| 装置名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 接地装置 | 天气情况 |  |
| 自然 接地体 | 基础形式 |  | 材型规格 |  | 连接方式 |  |
|  | 敷设深度 |  | 接地电阻(Ω) |  |
| 人工 接地体 | 水平 接地体 | 材型规格 |  | 连接方式 |  | 形状 |  |
|  |  | 敷设深度 |  | 接地电阻(Ω) |  |
|  | 垂直 接地体 | 材型规格 |  | 连接方式 |  |
|  |  | 敷设深度 |  | 接地电阻(Ω) |  |
|  | 防跨步电压情况 |  |
| 人工接地体与自然接地体连接 | 位置 | 接地电阻(Ω) | 位置 | 接地电阻(Ω) |
| 与近旁接地装置连接情况 |  |
| 附图及说明 |  |
| 检测结论 |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

户外装置雷电防护装置新改扩检测表（续一）

| 装置名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 引下线 | 天气情况 |  |
| 柱筋引下线/金属结构体引下线 | 引下线类型 |  | 材型规格 |  | 利用主筋数 |  |
|  | 敷设方式 |  | 引下线组数 |  | 平均间距 |  |
|  | 连接方式 |  | 利用主筋连接情况 |  |
| 专设 引下线 | 材型规格 |  | 敷设方式 |  | 平均间距 |  |
|  | 连接情况 |  | 固定支架间距 |  |
|  | 锈蚀情况 |  | 防损措施 |  |
|  | 防接触电压情况 |  |
| 测试点/断接卡设置情况 |  | 附着情况 |  |
| 与接地装置连接情况 |  |  |  |
| 测试位置 | 接地电阻(Ω) | 测试位置 | 接地电阻(Ω) | 测试位置 | 接地电阻(Ω) |
| 检测分项 | 接闪器 |
| 接闪杆/接闪线 | 数量 |  | 保护范围 |  | 连接形式 |  |
|  | 安装位置 |  | 安装高度 |  | 材型规格 |  |
|  | 弧垂高度 |  | 间隔距离 |  |  |  |
| 接闪带 | 敷设方式 |  | 支持卡高度 |  | 支持卡间距 |  |
|  | 安装位置 |  | 材型规格 |  | 闭合环路测试 |  |
|  | 搭接方式 |  | 转弯角度 |  | 阳角保护措施 |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

户外装置雷电防护装置新改扩检测表（续二）

| 检测分项 | 接闪器 |
| --- | --- |
| 接闪网格 | 网格尺寸 |  | 材型规格 |  | 敷设方式 |  |
|  | 敷设位置 |  | 网格焊接 |  | 搭接方式 |  |
| 与引下线连接 |  |
| 锈蚀情况 |  | 附着情况 |  | 连接情况 |  |
| 测试位置 | 接地电阻(Ω) | 测试位置 | 接地电阻(Ω) | 测试位置 | 接地电阻(Ω) |
| 检测分项 | 雷击电磁脉冲屏蔽 |
| 内容 | 材型规格 | 屏蔽措施 | 屏蔽层接地方式及接地电阻(Ω) |
| 电气线路屏蔽 |  |  |  |
| 电子线路屏蔽 |  |  |  |
| 检测分项 | 防雷电侧击 |
| 检测内容 | 情况描述 |
| 水平接闪带设置情况 |  |
| 自装置顶向下20%且超过60米部分防护措施 |  |
| 侧面突出大尺寸金属物接地预留端子设置 |  |
| 测试位置 | 接地/过渡 电阻(Ω) | 测试位置 | 接地/过渡 电阻(Ω) | 测试位置 | 接地/过渡 电阻(Ω) |

检测人                    校核人                    技术负责人

户外装置雷电防护装置新改扩检测表（续三）

| 检测分项 | 等电位连接 |
| --- | --- |
| 测试内容 | 材型规格 | 数量及位置 | 接地/过渡电阻(Ω) |
| 顶部冷却塔 |  |  |  |
| 航空障碍灯 |  |  |  |
| 广告牌 |  |  |  |
| 顶部照明灯 |  |  |  |
| 顶部现场操作箱 |  |  |  |
| 风机 |  |  |  |
| 放散管 |  |  |  |
| 呼吸阀 |  |  |  |
| 排风管 |  |  |  |
| 爬梯 |  |  |  |
| 栏杆 |  |  |  |
| 钢架 |  |  |  |
| 电缆支架 |  |  |  |
| 进出装置的金属管道 |  |  |  |
| 输送可燃性介质的金属管道 |  |  |  |
| 消除人体静电装置 |  |  |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

户外装置雷电防护装置新改扩检测表（续四）

| 检测分项 | 电涌保护器 |
| --- | --- |
| 安装位置 | 装置型号 | 外观检查 | In检查值（kA） | UC检查值（V） | Up检查值(kV) | 引线长度(m) | 引线规格(mm2) | 接地电阻(Ω) |
| 附图及说明 |  |
| 检测结论 |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

加油加气站雷电防护装置新改扩检测报告总表

报告编号：

| 受检单位 |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 加油加气站名称 |  | 地址 |  |
| 站房高度 |  | 站区面积 |  |
| 防雷类别 |  |
| 报告有效期 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 检测仪器名称 及检定有效期 |  |
| 检测依据 |  |
| 存在问题 及整改意见 |  |
| 检测结论 |  |
| 编制人 |  | 校核人 |  | 签发人 |  |

（检测单位盖章处）

年   月   日

加油加气站雷电防护装置新改扩检测表

| 加油加气站名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 接地装置 | 天气情况 |  |
| 自然接地体 |  | 基础形式 | 连接方式 | 材型规格 | 埋设深度 | 接地电阻 |
|  | 罐区 |  |  |  |  |  |
|  | 罩棚 |  |  |  |  |  |
|  | 站房 |  |  |  |  |  |
| 人工接地体 | 水平 接地体 | 材型规格 |  | 连接方式 |  |
|  |  | 敷设深度 |  | 接地电阻(Ω) |  | 形状 |  |
|  | 垂直 接地体 | 材型规格 |  | 连接方式 |  |
|  |  | 敷设深度 |  | 接地电阻(Ω) |  |
|  | 防跨步电压情况 |  |
| 人工接地体与自然接地体连接数量 | 罐区 | 罩棚 | 站房 |
| 接地装置测试点 | 位置 |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |
| 附图及说明（接地装置接地电阻现场检测技术资料表） |  |
| 检测结论 |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

加油加气站雷电防护装置新改扩检测表（续一）

| 加油加气站名称 |  | 检测日期 |  | 天气情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 引下线 |
| 站房 | 引下线类型 |  | 利用主筋数 |  | 材型规格 |  |
|  | 敷设方式 |  | 平均间距 |  | 与基础连接 |  |
|  | 引下线组数 |  | 连接方式 |  | 接地电阻(Ω) |  |
| 站房专设引下线 | 敷设方式 |  | 平均间距 |  | 材型规格 |  |
|  | 固定支架间距 |  | 与基础连接 |  |
|  | 防接触电压情况 |  | 接地电阻(Ω) |  |
| 罩棚 | 引下线类型 |  | 利用主筋数 |  | 材型规格 |  |
|  | 敷设方式 |  | 平均间距 |  | 与基础连接 |  |
|  | 引下线组数 |  | 连接方式 |  | 接地电阻(Ω) |  |
| 罩棚专设引下线 | 敷设方式 |  | 平均间距 |  | 材型规格 |  |
|  | 固定支架间距 |  | 与基础连接 |  |
|  | 防接触电压情况 |  | 接地电阻(Ω) |  |
| 检测分项 | 接闪器 |
| 接闪带 | 站房 | 敷设方式 |  | 材型规格 |  | 搭接方式 |  |
|  |  | 支持卡高度 |  | 支持卡间距 |  | 转弯角度 |  |
|  |  | 阳角保护 |  | 接地电阻(Ω) |  | 是否闭合 |  |
|  |  | 与引下线连接 |  |  |  |  |
|  | 罩棚 | 敷设方式 |  | 材型规格 |  | 搭接方式 |  |
|  |  | 支持卡高度 |  | 支持卡间距 |  | 转弯角度 |  |
|  |  | 阳角保护 |  | 接地电阻(Ω) |  | 是否闭合 |  |
|  |  | 与引下线连接 |  |  |  |  |
| 接闪网格 | 站房 | 敷设方式 |  | 材型规格 |  | 搭接方式 |  |
|  |  | 网格尺寸 |  | 接地电阻(Ω) |  |  |  |
|  | 罩棚 | 敷设方式 |  | 材型规格 |  | 搭接方式 |  |
|  |  | 网格尺寸 |  | 接地电阻(Ω) |  |  |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

加油加气站雷电防护装置新改扩检测表（续二）

| 检测分项 | 等电位连接 |
| --- | --- |
| 加油机 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加油枪 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加气机（柱） | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加气枪 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罐区 | 油罐 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法兰盘 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸阀 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输油管道 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 量油孔 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

加油加气站雷电防护装置新改扩检测表（续三）

| 检测分项 | 等电位连接 |
| --- | --- |
| 储气区 | 储气罐/储气瓶组（储气井） | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法兰盘 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放散管 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输气管道 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油品装卸区静电夹 | 气体装卸区静电夹 | 人体防静电装置 |
| 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 压缩机 | 脱硫塔 | 气液分离罐 |
| 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 液相管 | 气相管 | 消防水泵 | 回收罐 | 脱水装置 |
| 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 缓冲罐 | 发电机 | 配电箱 | 独立广告牌/柱 |  |  |
| 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测分项 | 电涌保护器 |
| 安装位置 | 装置型号 | 外观检查 | In检查值（kA） | UC检查值（V） | Up检查值(kV) | 引线长度(m) | 引线规格(mm2) | 接地电阻(Ω) |

检测人                    校核人                    技术负责人

加油加气站雷电防护装置新改扩检测表（续四）

| 检测分项 | 雷击电磁脉冲屏蔽 |
| --- | --- |
| 内容 | 材型规格 | 屏蔽措施 | 屏蔽层接地方式及接地电阻(Ω) |
| 空间屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气线路屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子线路屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测分项 | 其 他 |
| 被测物名称 | 接地电阻(Ω) | 备注 |
| 附图及说明（总平面布置图） |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

建筑物雷电防护装置新改扩检测报告总表

报告编号：

| 受检单位 |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 建筑物名称 |  | 地址 |  |
| 建筑物高度 |  | 建筑面积 |  |
| 防雷类别 |  |
| 施工单位 |  |
| 报告有效期 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 检测仪器名称 及检定有效期 |  |
| 检测依据 |  |
| 存在问题 及整改意见 |  |
| 检测结论 |  |
| 编制人 |  | 校核人 |  | 签发人 |  |

（检测单位盖章处）

年   月   日

建筑物雷电防护装置新改扩检测表

| 建筑物名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 接地装置 | 天气情况 |  |
| 自然接地体 | 桩（独立柱）基础 | 材型规格 |  | 桩利用系数 |  |
|  |  | 桩（柱）深 |  | 桩直径 |  |
|  | 地梁 | 材型规格 |  | 连接方式 |  |
|  |  | 敷设深度 |  | 接地电阻(Ω) |  |
|  | 承台 | 材型规格 |  | 连接方式 |  |
|  |  | 敷设深度 |  | 接地电阻(Ω) |  |
| 人工接地体 | 水平 接地体 | 材型规格 |  | 连接方式 |  |
|  |  | 敷设深度 |  | 接地电阻(Ω) |  | 形状 |  |
|  | 垂直 接地体 | 材型规格 |  | 连接方式 |  |
|  |  | 敷设深度 |  | 接地电阻(Ω) |  |
|  | 防跨步电压情况 |  |
| 独立接地体与基础地网（管道）间距（一类防雷建筑物） |  |
| 接地装置测试点 | 位置 | 接地电阻(Ω) | 位置 | 接地电阻(Ω) |
| 附图及说明（接地装置接地电阻现场检测技术资料表） |  |
| 检测结论 |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

建筑物雷电防护装置新改扩检测表（续一）

| 建筑物名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 引下线 | 天气情况 |  |
| 柱筋引下线/钢柱引下线 | 引下线类型 |  | 材型规格 |  | 敷设方式 |  |
|  | 连接方式 |  | 引下线组数 |  | 平均间距 |  |
|  | 利用主筋数 |  | 利用主筋连接情况 |  |
| 专用引下线 | 材型规格 |  | 敷设方式 |  | 平均间距 |  |
|  | 锈蚀情况 |  | 固定支架间距 |  |
|  | 防损措施 |  | 防接触电压情况 |  |
| 测试点/断接卡设置情况 |  | 附着情况 |  |
| 与接地装置连接情况 |  |
| 测试位置 | 接地电阻(Ω) | 测试位置 | 接地电阻(Ω) | 测试位置 | 接地电阻(Ω) |
| 附图及说明 |  |
| 检测结论 |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

建筑物雷电防护装置新改扩检测表（续二）

| 建筑物名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 接闪器 | 天气情况 |  |
| 接闪杆/接闪线 | 材型规格 |  | 安装高度 |  | 安装位置 |  |
|  | 数量 |  | 弧垂高度 |  | 连接形式 |  |
|  | 保护范围 |  | 安全间距 |  |  |  |
| 接闪带 | 材型规格 |  | 敷设方式 |  | 安装位置 |  |
|  | 支持卡高度 |  | 支持卡间距 |  | 闭合环路测试 |  |
|  | 搭接方式 |  | 转弯角度 |  | 阳角保护措施 |  |
| 接闪网格 | 材型规格 |  | 敷设方式 |  | 安装位置 |  |
|  | 网格尺寸 |  | 网格焊接 |  | 搭接方式 |  |
| 接闪金属屋面 | 材型规格 |  | 搭接方式 |  |
| 与引下线连接 |  | 锈蚀情况 |  | 电气预留接地 |  |
| 附着情况 |  | 其他 |  |
| 测试位置 | 接地电阻(Ω) | 测试位置 | 接地电阻(Ω) | 测试位置 | 接地电阻(Ω) |
| 附图及说明 |  |
| 检测结论 |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

建筑物雷电防护装置新改扩检测表（续三）

| 建筑物名称 |  | 检测日期 |  | 天气情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 雷击电磁脉冲屏蔽 |
| 内容 | 材型规格 | 屏蔽措施 | 屏蔽层接地方式及接地电阻(Ω) |
| 空间屏蔽 |  |  |  |
| 电气线路屏蔽 |  |  |  |
| 电子线路屏蔽 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 检测结论 |  |
| 检测分项 | 防雷电侧击 |
| 检测内容 | 情况描述 |
| 水平接闪带设置情况 |  |
| 自屋顶向下20%且超过 60米部分防护措施 |  |
| 外墙大尺寸金属物接地 预留端子设置 |  |
| 其他 |  |
| 测试位置 | 接地/过渡 电阻(Ω) | 测试位置 | 接地/过渡 电阻(Ω) | 测试位置 | 接地/过渡 电阻(Ω) |
| 检测结论 |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

建筑物雷电防护装置新改扩检测表（续四）

| 建筑物名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 等电位连接 | 天气情况 |  |
| 测试内容 | 材型规格 | 数量及位置 | 接地电阻(Ω) |
| 总等电位接地端子 |  |  |  |
| 天面冷却塔 |  |  |  |
| 广告牌 |  |  |  |
| 水箱 |  |  |  |
| 爬梯 |  |  |  |
| 测试内容 | 情况描述 | 接地电阻(Ω) |
| 燃气管道接地 |  |  |
| 消防管道接地 |  |  |
| 检测内容 | 情况描述 |
| 电气系统 | 低压配电重复接地材型规格及接地电阻 |  |
|  | 低压配电保护接地接地材型规格及接地电阻 |  |
|  | 水平接地干线材型规格及敷设情况 |  |
|  | 竖直接地干线材型规格及敷设情况 |  |
|  | 回路配电箱/柜接地电阻 |  |
|  | 配电系统接地型式 |  |
|  | 电气线路防闪电电涌侵入措施 |  |
|  | 其他 |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

建筑物雷电防护装置新改扩检测表（续五）

| 电子系统 | 项 目 | SPD保护级数 | 接地拓扑类型 | 接地方式 | 接地电阻(Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防控制室设备 |  |  |  |  |
|  | 安防监控室设备 |  |  |  |  |
|  | 信息机房设备 |  |  |  |  |
|  | 电子线路防闪电电涌侵入措施 |  |  |  |  |
| 均压环 | 设置楼层 | 材型规格 | 与引下线连接方式 | 环路闭合情况 | 接地电阻(Ω) |
| 电梯 |  | 情况描述 |
|  | 电梯井道等电位连接 |  |
|  | 接地干线接地 |  |
|  | 预留接地端子 |  |
|  | 测试位置 | 接地电阻(Ω) | 测试位置 | 接地电阻(Ω) | 测试位置 | 接地电阻(Ω) |
|  | 测试位置 | 接地电阻(Ω) | 测试位置 | 接地电阻(Ω) | 测试位置 | 接地电阻(Ω) |
| 房间局部等电位 | 测试位置 | 预埋件材型规格 | 接地干线 材型规格 | 等电位端子板材型规格 | 过渡电阻(Ω) |
| 消除人体静电装置 | 测试位置 | 材型规格 | 接地电阻(Ω) |  |  |
| 检测结论 |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

建筑物雷电防护装置新改扩检测表（续六）

| 建筑物名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 电涌保护器 | 天气情况 |  |
| 安装位置 | 装置型号 | 外观检查 | In检查值（kA） | UC检查值（V） | Up检查值(kV) | 引线长度(m) | 引线规格(mm2) | 接地电阻(Ω) |
| 附图及说明 |  |
| 检测结论 |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

数据中心雷电防护装置新改扩检测报告总表

报告编号：

| 受检单位 |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 数据中心名称 |  | 数据中心地址 |  |
| 数据中心楼层/建筑物总层数 |  | 数据中心面积 |  |
| 防雷类别 |  |
| 报告有效期 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 检测仪器名称及校准有效截止日期 |  |
| 检测依据 |  |
| 存在问题 及整改意见 |  |
| 检测结论 |  |
| 编制人 |  | 校核人 |  | 签发人 |  |

（检测单位盖章处）

年   月   日

数据中心雷电防护装置新改扩检测表

| 数据中心名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 接地装置 | 天气情况 |  |
| 自然接地体 | 基础形式 | 连接方式 | 材型规格 | 埋设深度 | 接地电阻(Ω) |
| 人工接地体 | 水平 接地体 | 材型规格 |  | 连接方式 |  |
|  |  | 敷设深度 |  | 接地电阻(Ω) |  | 形状 |  |
|  | 垂直 接地体 | 材型规格 |  | 连接方式 |  |
|  |  | 敷设深度 |  | 接地电阻(Ω) |  |
|  | 防雷接地 | 保护性接地 | 功能性接地 | 接地共用型式 |
| 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附图及说明 |  |
| 检测结论 |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

数据中心雷电防护装置新改扩检测表（续一）

| 检测分项 | 接闪器 |
| --- | --- |
| 建筑物 | 接闪型式 |  | 材型规格 |  | 安装位置 |  |
|  | 锈蚀情况 |  | 保护范围 |  | 接地电阻(Ω) |  |
| 天线 | 天线名称 | 接闪器 | 等电位连接 |
|  |  | 保护范围 | 接地电阻(Ω) | 材型规格 | 连接方式 | 接地电阻(Ω) |
| 检测分项 | 雷击电磁脉冲屏蔽 |
| 内容 | 材型规格 | 屏蔽措施 | 屏蔽层接地方式及接地电阻(Ω) |
| 空间屏蔽 |  |  |  |
| 电气线路屏蔽 |  |  |  |
| 电子线路屏蔽 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 设备与引下线/外墙间距 |  |
| 检测分项 | 等电位连接 |
| 等电位连接方式 | （S/M/SM混合型） |
| 被测物 | 材型规格 | 位置 | 接地电阻(Ω) |
| 总等电位接地端子 |  |  |  |
| M（SM混合型）等电位连接带 |  |  |  |
| 桥架 |  |  |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

数据中心雷电防护装置新改扩检测表（续二）

| 检测分项 | 等电位连接 |
| --- | --- |
| 被测物 | 材型规格 | 数量及位置 | 接地电阻(Ω) |
| 光纤加强筋 |  |  |  |
| 配电柜 |  |  |  |
| 发电机 |  |  |  |
| 工作台 |  |  |  |
| 机柜 |  |  |  |
| 检测分项 | 电涌保护器 |
| 安装位置 | 装置型号 | 外观检查 | In检查值（kA） | UC检查值（V） | Up检查值(kV) | 引线长度(m) | 引线规格(mm2) | 接地电阻(Ω) |

检测人                    校核人                    技术负责人

数据中心雷电防护装置新改扩检测表（续三）

| 附图及说明 |  |
| --- | --- |

检测人                    校核人                    技术负责人

移动通信基站雷电防护装置新改扩检测报告总表

报告编号：

| 受检单位 |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  | 基站名称 |  |
| 铁塔高度 |  | 基站面积 |  |
| 防雷类别 |  | 基站地址 |  |
| 报告有效期 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 检测仪器名称及校准有效截止日期 |  |
| 检测依据 |  |
| 存在问题 及整改意见 |  |
| 检测结论 |  |
| 编制人 |  | 校核人 |  | 签发人 |  |

（检测单位盖章处）

年   月   日

移动通信基站雷电防护装置新改扩检测表

| 移动通信基站名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 接地装置 | 天气情况 |  |
| 自然接地体 |  | 基础形式 | 连接方式 | 材型规格 | 埋设深度 | 接地电阻(Ω) |
|  | 铁塔 |  |  |  |  |  |
|  | 站房 |  |  |  |  |  |
| 人工接地体 | 水平 接地体 | 材型规格 |  | 连接方式 |  |
|  |  | 敷设深度 |  | 接地电阻(Ω) |  | 形状 |  |
|  | 垂直 接地体 | 材型规格 |  | 连接方式 |  |
|  |  | 敷设深度 |  | 接地电阻(Ω) |  |
|  | 铁塔 | 站房 | 变压器 | 接地共用型式 |
| 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地电阻(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附图及说明 |  |
| 检测结论 |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

移动通信基站雷电防护装置新改扩检测表（续一）

| 移动通信基站名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 接闪器 | 天气情况 |  |
| 铁 塔/抱杆避雷针 | 接闪型式 |  | 材型规格 |  | 安装位置 |  |
|  | 保护范围 |  | 锈蚀情况 |  | 接地电阻(Ω) |  |
| 天线 | 天线名称 | 接闪器 | 等电位连接 |
|  |  | 保护范围 | 接地电阻(Ω) | 材型规格 | 连接方式 | 接地电阻(Ω) |
| 检测分项 | 雷击电磁脉冲屏蔽 |
| 内容 | 材型规格 | 屏蔽措施 | 屏蔽层接地方式及接地电阻(Ω) |
| 空间屏蔽 |  |  |  |
| 电气线路屏蔽 |  |  |  |
| 电子线路屏蔽 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 设备与引下线/外墙间距 |  |
| 检测分项 | 等电位连接 |
| 等电位连接方式 | （S/M/SM混合型） |
| 被测物 | 材型规格 | 位置 | 接地电阻(Ω) |
| 总等电位接地端子 |  |  |  |
| M（SM混合型）等电位连接带 |  |  |  |
| 桥架 |  |  |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

移动通信基站雷电防护装置新改扩检测表（续二）

| 检测分项 | 等电位连接 |
| --- | --- |
| 被测物 | 材型规格 | 数量及位置 | 接地电阻(Ω) |
| 光纤加强筋 |  |  |  |
| 馈线 |  |  |  |
| 监控设备 |  |  |  |
| 机柜 |  |  |  |
| 配电箱 |  |  |  |
| 航空障碍灯 |  |  |  |
| 检测分项 | 电涌保护器 |
| 安装位置 | 装置型号 | 外观检查 | In检查值（kA） | UC检查值（V） | Up检查值(kV) | 引线长度(m) | 引线规格(mm2) | 接地电阻(Ω) |

检测人                    校核人                    技术负责人

移动通信基站雷电防护装置新改扩检测表（续三）

| 附图及说明 |  |
| --- | --- |

检测人                    校核人                    技术负责人

油（气）库雷电防护装置新改扩检测报告总表

报告编号：

| 受检单位 |  | 项目地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 油（气）库名称 |  | 油（气）罐数量 |  |
| 防雷类别 |  |
| 报告有效期 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 检测仪器名称及校准有效截止日期 |  |
| 检测依据 |  |
| 存在问题 及整改意见 |  |
| 检测结论 |  |
| 编制人 |  | 校核人 |  | 签发人 |  |

（检测单位盖章处）

年   月   日

油（气）库雷电防护装置新改扩检测表

| 油（气）库名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 接地装置 | 天气情况 |  |
| 人工接地体 |
| 装置 | 接地线 | 水平接地体 |
|  | 材型规格 | 数量 | 间距(m） | 连接方式 | 材型规格 | 敷设深度（m） | 连接方式 | 形状 | 接地电阻(Ω) |
| 垂直接地体 |
| 装置 | 材型规格 | 连接方式 | 敷设深度（m） | 长度(m) | 间距（m） | 接地电阻(Ω) |
| 自然接地体 |
| 装置 | 基础形式 | 连接方式 | 材型规格 | 敷设深度（m） | 接地电阻(Ω) |
| 接地装置间连接情况 |  |
| 附图及说明（接地装置接地电阻现场检测技术资料表） |  |
| 检测结论 |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

油（气）库雷电防护装置新改扩检测表（续一）

| 油（气）库名称 |  | 检测日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测分项 | 引下线 | 天气情况 |  |
| 油（气）罐 | 材质 | 侧壁壁厚(mm) | 接地电阻（Ω） | 锈蚀情况 | 油（气）罐 | 材质 | 侧壁壁厚(mm) | 接地电阻（Ω） | 锈蚀情况 |
| 场所 | 引下线类型 | 材型规格 | 敷设方式 | 组数 | 平均间距 | 利用主筋数 | 连接方式 | 接地电阻（Ω） | 锈蚀情况 |
| 装卸栈桥（站台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌油间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桶装油品库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烃泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压缩机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装车棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变配电间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

油（气）库雷电防护装置新改扩检测表（续二）

| 检测分项 | 接闪器 |
| --- | --- |
| 装置名称 | 罐体 | 独立接闪杆（网） |
| 油（气）罐 | 材料 | 罐顶壁厚（mm） | 侧壁壁厚(mm) | 高度（m） | 保护范围 | 材型规格 | 间隔距离（m） | 网格尺寸 | 接地电阻(Ω) | 锈蚀情况 |
| 接闪带/金属屋面 |
| 装置名称 | 敷设方式 | 材型规格 | 支持卡高度 | 支持卡间距 | 连接方式 | 接地电阻(Ω) | 锈蚀情况 |
| 装卸栈桥（站台） |  |  |  |  |  |  |  |
| 油泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌油间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 桶装油品库房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 烃泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压缩机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装车棚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变配电间 |  |  |  |  |  |  |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

油（气）库雷电防护装置新改扩检测表（续三）

| 检测分项 | 等电位连接 |
| --- | --- |
| 油 （气） 罐 | 测试位置 | 编号 | 接地/过渡电阻（Ω） | 编号 | 接地/过渡电阻（Ω） | 编号 | 接地/过渡电阻（Ω） |
|  | 罐顶围栏 |  |  |  |  |  |  |
|  | 罐体扶梯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 浮顶 |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 放散管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 量油孔 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全阀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 油罐计量仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 气罐液位计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力变压器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电磁启动箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 前液分离器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可燃气体报警器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防喷淋管 |  |  |  |  |  |  |
| 管 道 及 阀 门 法 兰 盘 | 管道编号 | 接地/过渡电阻（Ω） |

检测人                    校核人                    技术负责人

油（气）库雷电防护装置新改扩检测表（续四）

| 装卸栈桥（站台） | 位置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 接地/过渡电阻（Ω） |  |  |  |  |  |  |
| 鹤管 | 位置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地/过渡电阻（Ω） |  |  |  |  |  |  |
| 油泵房 |  | 油泵 | 油气排放管 | 输油管道 |
|  | 位置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地/过渡电阻（Ω） |  |  |  |  |  |  |
| 烃泵房 |  | 鹤液相汇管 | 气相管 | 输气管道 |
|  | 位置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地/过渡电阻（Ω） |  |  |  |  |  |  |
| 油品装卸码头 | 位置 |  |  | 油品装卸区静电夹（桩） | 位置 |  |  |
|  | 接地/过渡电阻（Ω） |  |  |  | 接地/过渡电阻（Ω） |  |  |
| 装车棚 | 位置 |  |  | 气体装卸区静电夹（桩） | 位置 |  |  |
|  | 接地/过渡电阻（Ω） |  |  |  | 接地/过渡电阻（Ω） |  |  |
| 测试名称 | 压缩机 | 气液分离器 | 缓冲罐 |
| 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地/过渡电阻（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试名称 | 气化器 | 安全阀 | 放散管 |
| 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地/过渡电阻（Ω） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试名称 | 消除人体静电装置 |
| 位置 |  |  |  |  |  |
| 接地电阻（Ω） |  |  |  |  |  |

检测人                    校核人                    技术负责人

油（气）库雷电防护装置新改扩检测表（续五）

| 检测分项 | 雷击电磁脉冲屏蔽 |
| --- | --- |
| 内容 | 材型规格 | 屏蔽措施 | 屏蔽层接地方式 | 接地电阻（Ω） |
| 电气线路屏蔽 |  |  |  |  |
| 电子线路屏蔽 |  |  |  |  |
| 专用铁路线 | 绝缘轨缝 |
|  | 数量 | 位置 | 间距（m） |
| 变配电间 | 功能接地 | 材型规格 |  | 接地电阻（Ω） |  |
|  | 保护接地 | 材型规格 |  | 接地电阻（Ω） |  |
| 检测分项 | 电涌保护器 |
| 安装位置 | 装置型号 | 外观检查 | In检查值（kA） | UC检查值（V） | Up检查值(kV) | 引线长度(m) | 引线规格(mm2) | 接地电阻(Ω) |
| 被测物 | 接地电阻(Ω) | 备 注 |

检测人                    校核人                    技术负责人

油（气）库雷电防护装置新改扩检测表（续六）

| 附图及说明（设施平面布置图） |  |
| --- | --- |

检测人                    校核人                    技术负责人

雷电防护装置新改扩检测表格填写说明

（一）接地装置接地电阻现场检测技术资料填写示例

| 检测点名称 |  | 检测点编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属建（构）筑物名称 |  | 雷电防护等级 |  |
| 接地电阻测试仪主要技术参数 |
| 仪表型号 |  | 标校有效期 |  |
| 最大输出电流 |  | 最大输出电压 |  |
| 测试频率 |  | 测试波形 |  |
| 接地体隐蔽工程技术资料 |
| 图纸 | 有\无 | 防雷技术审查 | 有\无 | 隐蔽工程照片 | 有\无 | 隐蔽工程验收记录 | 有\无 |
| 接地体结构及尺寸示意图： |
| 接地电阻测试方法平面示意图：（主要包含：检测点E点位置、接地体平面布置、P点电压极位置、C点电流极位置、上述4点之间的方位尺寸及土壤电阻率ρ等） |
| 接地工频电阻R~ |  | A（取值） |  | 接地冲击电阻Ri=R~/A |  |

检测员：               校核人：              检测日期：           天气：

注：易燃易爆、危化场所该表必须

（二）建筑物雷电防护装置新改扩检测表填写说明

|  | 子名称 | 检测项目 | 主要要素 | 主要参考规范及填写方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总表 |  |  | 防雷类别，报告有效期 | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第3条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第6条 |
|  |  | 存在问题 及整改意见 |  | 两项二选一填写。检测结论填写根据依据的规范标准，该建筑物防雷装置符合规范要求或基本符合规范要求；存在问题及整改意见依据规范标准具体填写 |
|  |  | 检测结论 |  |  |
| 二、接地装置 | 自然接地体 | 桩（独立柱）基础 | 桩利用系数，材型规格，桩（柱）深，桩直径 | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.2、4.5.6、5.4条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第4.1、11.2.1条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.4.2条 |
|  |  | 地梁 | 材型规格，连接方式，敷设深度，接地电阻(Ω) |  |
|  |  | 承台 | 材型规格，连接方式，敷设深度，接地电阻(Ω) |  |
|  | 人工接地体 | 水平接地体 | 材型规格，连接方式，敷设深度，接地电阻(Ω)，形状 |  |
|  |  | 垂直接地体 | 材型规格，连接方式，敷设深度，接地电阻(Ω) |  |
|  |  |  | 防跨步电压情况 |  |
|  | 独立接地体与基础地网（管道）间距（一类防雷建筑物） |  |  |
|  | 接地装置接地电阻现场检测技术资料表 |  |  |
| 三、引下线 | 引下线 | 柱筋引下线/钢柱引下线 | 引下线类型，材型规格，利用主筋数，敷设方式，利用主筋连接情况，引下线组数，平均间距，连接方式 | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.2、4.3.3、4.4.3、4.5.6、5.3条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第5.1、11.2.2条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.3.2条 |
|  |  | 专设引下线 | 材型规格，敷设方式，固定支架间距，平均间距，防接触电势情况，锈蚀情况，防接触电压情况 |  |
|  |  |  | 测试点/端接卡设置情况，附着情况，与接地装置连接情况 |  |
| 四、接闪器 | 接闪杆/接闪线 | 接闪杆、接闪线 | 材型规格，安装高度，安装位置，数量，弧垂高度，连接形式，保护范围，安全间距 | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.2、4.5.8、5.2条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第6.1、11.2.3条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.2.2条 |
|  | 接闪带 | 接闪带 | 材型规格，敷设方式，安装位置，支持卡高度，支持卡间距，闭合环路测试，搭接方式，转弯角度，阳角保护措施 |  |
|  | 接闪网格 | 接闪网格 | 材型规格，敷设方式，安装位置，网格尺寸，网格焊接，搭接方式 |  |
|  | 接闪金属屋面 |  | 材型规格，搭接方式 |  |
|  |  |  | 与引下线连接，锈蚀情况，电气预留接地，附着情况，其他 |  |
| 五、雷击电磁脉冲屏蔽 | 雷击电磁脉冲屏蔽 | 空间屏蔽 | 材型规格，屏蔽措施，屏蔽层接地方式及接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第6.3条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第8.1、11.2.5条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.6.2条 |
|  |  | 电气线路屏蔽 |  |  |
|  |  | 电子线路屏蔽 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
| 六、防雷电侧击 | 防雷电侧击 | 水平接闪带设置情况 | 情况描述，接地/过渡电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.2.4、4.3.9、4.4.8条 |
|  |  | 自屋顶向下20%且超过60米部分防护措施 |  |  |
|  |  | 外墙大尺寸金属物接地预留端子设置 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
| 七、等电位连接 | 等电位连接 | 总等电位接地端子 | 材型规格,数量及位置,接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.5.4、6.3条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第7.1、9.1、11.2.4、11.2.6条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.7.2条 |
|  |  | 天面冷却塔 |  |  |
|  |  | 广告牌 |  |  |
|  |  | 水箱 |  |  |
|  |  | 爬梯 |  |  |
|  |  | 燃气管道接地 | 情况描述,接地电阻(Ω) |  |
|  |  | 消防管道接地 |  |  |
|  |  | 电气系统 | （低压配电重复接地材型规格及接地电阻、低压配电保护接地接地材型规格及接地电阻、水平接地干线材型规格及敷设情况、竖直接地干线材型规格及敷设情况、回路配电箱/柜接地电阻、配电系统接地型式、电气线路防闪电电涌侵入措施、其他）的情况描述 |  |
|  |  | 电子系统 | 消防控制室设备 | SPD保护级数，接地拓扑类型，接地方式，接地电阻(Ω) |  |
|  |  |  | 安防监控室设备 |  |  |
|  |  |  | 信息机房设备 |  |  |
|  |  |  | 电子线路防闪电电涌侵入措施 |  |  |
|  |  | 均压环 | 设置楼层，材型规格，与引下线连接方式，环路闭合情况，接地电阻(Ω) |  |
|  |  | 电梯井道等电位连接 | 情况描述,接地电阻(Ω) |  |
|  |  | 电梯接地干线接地 |  |  |
|  |  | 电梯预留接地端子 |  |  |
|  |  | 房间等局部等电位 | 预埋件材型规格，接地干线材型规格，过渡电阻(Ω)， 等电位端子板材型规格 |  |
|  |  | 消除人体静电装置 | 材型规格，接地电阻(Ω) |  |
| 八、电涌保护器（SPD） | 电涌保护器 | 电涌保护器 | 安装位置，装置型号，外观检查，In检查值（kA），UC检查值（V），Up检查值(kV)，引线长度(m)，引线规格(mm2)，接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第6.4条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第10.1、11.2.7条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.8.4条 In检查值（kA），UC检查值（V），Up检查值(kV)按产品参数填写 |

（三）数据中心雷电防护装置新改扩检测表填写说明

|  | 子名称 | 检测项目 | 主要要素 | 主要参考规范及填写方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总表 |  |  | 防雷类别，报告有效期 | 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2012)第4.1条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第6条 |
|  |  | 存在问题 及整改意见 |  | 两项二选一填写。检测结论填写根据依据的规范标准，该数据中心防雷装置符合规范要求或基本符合规范要求；存在问题及整改意见依据规范标准具体填写 |
|  |  | 检测结论 |  |  |
| 二、接地装置 | 自然接地体 |  | 基础形式，连接方式，材型规格，埋设深度，接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.2、4.5.6、5.4条 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2012)第7.2.1条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第4.1、11.2.1条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.4.2条 |
|  | 人工接地体 | 水平接地体 | 材型规格，连接方式，敷设深度，接地电阻(Ω)，形状 |  |
|  |  | 垂直接地体 | 材型规格，连接方式，敷设深度，接地电阻(Ω) |  |
|  | 防雷接地 | 接地电阻(Ω) |  |
|  | 保护性接地 |  |  |
|  | 功能性接地 |  |  |
|  | 接地共用型式 |  |  |
| 三、接闪器 | 建筑物 |  | 接闪型式，材型规格，安装位置，锈蚀情况，保护范围，接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.2、4.5.8、5.2条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第6.1、11.2.3条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.2.2条 |
|  | 天线 | 接闪器 | 保护范围，接地电阻(Ω) |  |
|  |  | 等电位连接 | 材型规格，连接方式，接地电阻(Ω) |  |
| 四、雷击电磁脉冲屏蔽 | 雷击电磁脉冲屏蔽 | 空间屏蔽 | 材型规格，屏蔽措施，屏蔽层接地方式及接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第6.3条 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2012)第7.2.4条 《数据中心设计规范》(GB 50174-2017)第9条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第8.1、11.2.5条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.6.2条 |
|  |  | 电气线路屏蔽 |  |  |
|  |  | 电子线路屏蔽 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  |  | 设备与引下线/外墙间距 |  |  |
| 五、等电位连接 | 等电位连接 | 等电位连接方式 |  | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.5.4、6.3条 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2012)第7.2.3、7.2.6条 《数据中心设计规范》(GB 50174-2017)第8.4条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第7.1、9.1、11.2.4、11.2.6条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.7.2条 |
|  |  | 总等电位接地端子 | 材型规格,位置,接地电阻(Ω) |  |
|  |  | M（SM混合型）等电位连接带 |  |  |
|  |  | 桥架 |  |  |
|  |  | 光纤加强筋 |  |  |
|  |  | 配电柜 |  |  |
|  |  | 发电机 |  |  |
|  |  | 工作台 |  |  |
|  |  | 机柜 |  |  |
| 六、电涌保护器（SPD） | 电涌保护器 | 电涌保护器 | 安装位置，装置型号，外观检查，In检查值（kA），UC检查值（V），Up检查值(kV)，引线长度(m)，引线规格(mm2)，接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第6.4条 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2012)第7.2.5条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第10.1、11.2.7条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.8.4条 In检查值（kA），UC检查值（V），Up检查值(kV)按产品参数填写 |

（四）加油加气站雷电防护装置新改扩检测表填写说明

|  | 子名称 | 检测项目 | 主要要素 | 主要参考规范及填写方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总表 |  |  | 防雷类别，报告有效期 | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第3条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第6条 |
|  |  | 存在问题 及整改意见 |  | 两项二选一填写。检测结论填写根据依据的规范标准，该加油加气站防雷装置符合规范要求或基本符合规范要求；存在问题及整改意见依据规范标准具体填写 |
|  |  | 检测结论 |  |  |
| 二、接地装置 | 自然接地体 | 罐区 | 基础形式，连接方式，材型规格，埋设深度，接地电阻 | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.2、4.5.6、5.4条 《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012) 第11.2条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第4.1、11.2.1条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.4.2条 |
|  |  | 罩棚 |  |  |
|  |  | 站房 |  |  |
|  | 人工接地体 | 水平接地体 | 材型规格，连接方式，敷设深度，接地电阻(Ω)，形状 |  |
|  |  | 垂直接地体 | 材型规格，连接方式，敷设深度，接地电阻(Ω) |  |
|  |  |  | 防跨步电压情况 |  |
|  | 罐区，罩棚，站房 | 人工接地体与自然接地体连接数量 |  |
|  | 接地装置接地电阻现场检测技术资料表 |  |  |
| 三、引下线 | 引下线 | 站房 | 引下线类型，利用主筋数，材型规格，敷设方式，平均间距，与基础连接，引下线组数，连接方式，接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.2、4.3.3、4.4.3、4.5.6、5.3条 《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012) 第11.2条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第5.1、11.2.2条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.3.2条 |
|  |  | 站房专设引下线 | 敷设方式，平均间距，材型规格，固定支架间距，与基础连接，防接触电压情况，接地电阻(Ω) |  |
|  |  | 罩棚 | 引下线类型，利用主筋数，材型规格，敷设方式，平均间距，与基础连接，引下线组数，连接方式，接地电阻(Ω) |  |
|  |  | 罩棚专设引下线 | 敷设方式，平均间距，材型规格，固定支架间距，与基础连接，防接触电压情况，接地电阻(Ω) |  |
|  | 接闪带 | 站房 | 敷设方式，材型规格，搭接方式，支持卡高度，支持卡间距，转弯角度，阳角保护，接地电阻(Ω)，是否闭合，与引下线连接 |  |
|  |  | 罩棚 |  |  |
|  | 接闪网格 | 站房 | 敷设方式，材型规格，搭接方式，网格尺寸，接地电阻(Ω) |  |
|  |  | 罩棚 |  |  |
| 四、等电位连接 | 等电位连接 | 加油机 | 接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.5.4、6.3条 《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012) 第11.2条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第7.1、9.1、11.2.4、11.2.6条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.7.2条 |
|  |  | 加油枪 |  |  |
|  |  | 加气机（柱） |  |  |
|  |  | 加气枪 |  |  |
|  |  | 罐区 | 油罐 |  |  |
|  |  |  | 法兰盘 |  |  |
|  |  |  | 呼吸阀 |  |  |
|  |  |  | 输油管道 |  |  |
|  |  |  | 量油孔 |  |  |
|  |  | 储气区 | 储气罐/储气瓶组（储气井） |  |  |
|  |  |  | 法兰盘 |  |  |
|  |  |  | 放散管 |  |  |
|  |  |  | 输气管道 |  |  |
|  |  | 油品装卸区静电夹 |  |  |
|  |  | 气体装卸区静电夹 |  |  |
|  |  | 人体防静电装置 |  |  |
|  |  | 压缩机 |  |  |
|  |  | 脱硫塔 |  |  |
|  |  | 气液分离罐 |  |  |
|  |  | 液相管 |  |  |
|  |  | 气相管 |  |  |
|  |  | 消防水泵 |  |  |
|  |  | 回收罐 |  |  |
|  |  | 脱水装置 |  |  |
|  |  | 缓冲罐 |  |  |
|  |  | 发电机 |  |  |
|  |  | 配电箱 |  |  |
|  |  | 独立广告牌/柱 |  |  |
| 五、电涌保护器（SPD） | 电涌保护器 | 电涌保护器 | 安装位置，装置型号，外观检查，In检查值（kA），UC检查值（V），Up检查值(kV)，引线长度(m)，引线规格(mm2)，接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第6.4条 《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012) 第11.2条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第10.1、11.2.7条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.8.4条 In检查值（kA），UC检查值（V），Up检查值(kV)按产品参数填写 |
| 六、雷击电磁脉冲屏蔽 | 雷击电磁脉冲屏蔽 | 空间屏蔽 | 材型规格，屏蔽措施，屏蔽层接地方式及接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第6.3条 《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012) 第11.2条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第8.1、11.2.5条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.6.2条 |
|  |  | 电气线路屏蔽 |  |  |
|  |  | 电子线路屏蔽 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |

（五）油（气）库雷电防护装置新改扩检测表填写说明

|  | 子名称 | 检测项目 | 主要要素 | 主要参考规范及填写方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总表 |  |  | 防雷类别，报告有效期 | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第3条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第6条 |
|  |  | 存在问题 及整改意见 |  | 两项二选一填写。检测结论填写根据依据的规范标准，该油（气）库防雷装置符合规范要求或基本符合规范要求；存在问题及整改意见依据规范标准具体填写 |
|  |  | 检测结论 |  |  |
| 二、接地装置 | 人工接地体 | 接地线 | 材型规格，数量，间距(m），连接方式 | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.2、4.5.6、5.4条 《石油库设计规范》(GB 50074-2014) 第14.2条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第4.1、11.2.1条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.4.2条 |
|  |  | 水平接地体 | 材型规格，敷设深度（m），连接方式，形状，接地电阻(Ω) |  |
|  |  | 垂直接地体 | 材型规格，连接方式，敷设深度（m），长度(m)，间距（m），接地电阻(Ω) |  |
|  | 自然接地体 |  | 基础形式，连接方式，材型规格，敷设深度（m），接地电阻(Ω) |  |
|  | 接地装置间连接情况 |  |  |
|  | 接地装置接地电阻现场检测技术资料表 |  |  |
| 三、引下线 | 引下线 | 油（气）罐 | 油（气）罐，材质，侧壁壁厚(mm)，接地电阻（Ω），锈蚀情况 | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.2、4.3.3、4.4.3、4.5.6、5.3条 《石油库设计规范》(GB 50074-2014) 第14.2条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第5.1、11.2.2条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.3.2条 |
|  |  | 装卸栈桥（站台） | 引下线类型，材型规格，敷设方式，组数，平均间距，利用主筋数，连接方式，接地电阻（Ω），锈蚀情况 |  |
|  |  | 油泵房 |  |  |
|  |  | 灌油间 |  |  |
|  |  | 桶装油品库房 |  |  |
|  |  | 烃泵房 |  |  |
|  |  | 压缩机房 |  |  |
|  |  | 装车棚 |  |  |
|  |  | 变配电间 |  |  |
| 四、接闪器 |  | 罐体 | 材料，罐顶壁厚（mm），侧壁壁厚(mm) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.2、4.5.8、5.2条 《石油库设计规范》(GB 50074-2014) 第14.2条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第6.1、11.2.3条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.2.2条 |
|  |  | 独立接闪杆（网） | 高度（m），保护范围，材型规格，间隔距离（m），网格尺寸，接地电阻(Ω)，锈蚀情况 |  |
|  |  | 接闪带/金属屋面 | 敷设方式，材型规格，支持卡高度，支持卡间距，连接方式，接地电阻(Ω)，锈蚀情况 |  |
| 五、等电位连接 | 油（气）罐 | 罐顶围栏 | 接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.5.4、6.3条 《石油库设计规范》(GB 50074-2014) 第14.2、14.3条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第7.1、9.1、11.2.4、11.2.6条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.7.2条 |
|  |  | 罐体扶梯 |  |  |
|  |  | 浮顶 |  |  |
|  |  | 呼吸阀 |  |  |
|  |  | 放散管 |  |  |
|  |  | 量油孔 |  |  |
|  |  | 安全阀 |  |  |
|  |  | 油罐计量仪 |  |  |
|  |  | 气罐液位计 |  |  |
|  |  | 压力变压器 |  |  |
|  |  | 电磁启动箱 |  |  |
|  |  | 前液分离器 |  |  |
|  |  | 可燃气体报警器 |  |  |
|  |  | 消防喷淋管 |  |  |
|  | 管道及阀门法兰盘 | 接地/过渡电阻（Ω） |  |
|  | 装卸栈桥（站台） |  |  |
|  | 鹤管 |  |  |
|  | 油泵房 | 油泵 |  |  |
|  |  | 油气排放管 |  |  |
|  |  | 输油管道 |  |  |
|  | 烃泵房 | 鹤液相汇管 |  |  |
|  |  | 气相管 |  |  |
|  |  | 输气管道 |  |  |
|  | 油品装卸码头 |  |  |
|  | 油品装卸区静电夹（桩） |  |  |
|  | 装车棚 | 接地/过渡电阻（Ω） |  |
|  | 气体装卸区静电夹（桩） |  |  |
|  | 压缩机 |  |  |
|  | 气液分离器 |  |  |
|  | 缓冲罐 |  |  |
|  | 气化器 |  |  |
|  | 安全阀 |  |  |
|  | 放散管 |  |  |
|  | 消除人体静电装置 | 接地电阻(Ω) |  |
| 六、雷击电磁脉冲屏蔽 | 电气线路屏蔽 | 材型规格，屏蔽措施，屏蔽层接地方式及接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第6.3条 《石油库设计规范》(GB 50074-2014) 第14.2条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第8.1、11.2.5条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.6.2条 |
|  | 电子线路屏蔽 |  |  |
|  | 专用铁路线 | 绝缘轨缝 | 数量，间距 |  |
|  | 变配电间 | 功能性接地 | 材型规格，接地电阻(Ω) |  |
|  |  | 保护性接地 |  |  |
| 七、电涌保护器（SPD） | 电涌保护器 | 电涌保护器 | 安装位置，装置型号，外观检查，In检查值（kA），UC检查值（V），Up检查值(kV)，引线长度(m)，引线规格(mm2)，接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第6.4条 《石油库设计规范》(GB 50074-2014) 第14.2、14.3条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第10.1、11.2.7条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.8.4条In检查值（kA），UC检查值（V），Up检查值(kV)按产品参数填写 |

（六）户外装置雷电防护装置新改扩检测表填写说明

|  | 子名称 | 检测项目 | 主要要素 | 主要参考规范及填写方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总表 |  |  | 防雷类别，报告有效期 | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第3条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第6条 |
|  |  | 存在问题 及整改意见 |  | 两项二选一填写。检测结论填写根据依据的规范标准，该装置名称防雷装置符合规范要求或基本符合规范要求；存在问题及整改意见依据规范标准具体填写 |
|  |  | 检测结论 |  |  |
| 二、接地装置 | 自然接地体 |  | 基础形式，材型规格，连接方式，敷设深度，接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.2、4.5.6、5.4条 《石油化工装置防雷设计规范》(GB GB 50650-2011)第5条 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第5条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第4.1、11.2.1条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.4.2条 |
|  | 人工接地体 | 水平接地体 | 材型规格，连接方式，形状，敷设深度，接地电阻(Ω) |  |
|  |  | 垂直接地体 | 材型规格，连接方式，敷设深度，接地电阻(Ω) |  |
|  |  |  | 防跨步电压情况 |  |
|  | 人工接地体与自然接地体连接 | 接地电阻(Ω) |  |
|  | 与近旁接地装置连接情况 |  |  |
| 三、引下线 | 引下线 | 柱筋引下线/金属结构体引下线 | 引下线类型，材型规格，利用主筋数，敷设方式，利用主筋连接情况，引下线组数，平均间距，连接方式 | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.2、4.3.3、4.4.3、4.5.6、5.3条 《石油化工装置防雷设计规范》(GB GB 50650-2011)第5条 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第5条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第5.1、11.2.2条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.3.2条 |
|  |  | 专设引下线 | 材型规格，敷设方式，固定支架间距，平均间距，防接触电势情况，锈蚀情况，防损措施，防接触电压情况 |  |
|  |  |  | 测试点/端接卡设置情况，附着情况，与接地装置连接情况 |  |
| 四、接闪器 | 接闪杆/接闪线 | 接闪杆、接闪线 | 材型规格，安装高度，安装位置，数量，弧垂高度，连接形式，保护范围，安全间距 | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.2、4.5.8、5.2条 《石油化工装置防雷设计规范》(GB GB 50650-2011)第5条 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第5条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第6.1、11.2.3条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.2.2条 |
|  | 接闪带 | 接闪带 | 材型规格，敷设方式，安装位置，支持卡高度，支持卡间距，闭合环路测试，搭接方式，转弯角度，阳角保护措施 |  |
|  | 接闪网格 | 接闪网格 | 网格尺寸，材型规格，敷设方式，敷设位置，网格焊接，搭接方式 |  |
|  |  |  | 与引下线连接，锈蚀情况，附着情况，连接情况 |  |
| 五、雷击电磁脉冲屏蔽 | 雷击电磁脉冲屏蔽 | 电气线路屏蔽 | 材型规格，屏蔽措施，屏蔽层接地方式及接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第6.3条 《石油化工装置防雷设计规范》(GB GB 50650-2011)第5条 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第5条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第8.1、11.2.5条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.6.2条 |
|  |  | 电子线路屏蔽 |  |  |
| 六、防雷电侧击 | 防雷电侧击 | 水平接闪带设置情况 | 情况描述，接地/过渡电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.2.4、4.3.9、4.4.8条 |
|  |  | 自装置顶向下20%且超过60米部分防护措施 |  |  |
|  |  | 外墙大尺寸金属物接地预留端子设置 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
| 七、等电位连接 | 等电位连接 | 顶部冷却塔 | 材型规格，数量及位置，接地/过渡电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.5.4、6.3条 《石油化工装置防雷设计规范》(GB GB 50650-2011)第5条 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第5条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第7.1、9.1、11.2.4、11.2.6条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.7.2条 |
|  |  | 航空障碍灯 |  |  |
|  |  | 广告牌 |  |  |
|  |  | 顶部照明灯 |  |  |
|  |  | 顶部现场操作箱 |  |  |
|  |  | 风机 |  |  |
|  |  | 放散管 |  |  |
|  |  | 呼吸阀 |  |  |
|  |  | 排风管 |  |  |
|  |  | 爬梯 |  |  |
|  |  | 栏杆 |  |  |
|  |  | 钢架 |  |  |
|  |  | 电缆支架 |  |  |
|  |  | 进出装置的金属管道 |  |  |
|  |  | 输送可燃性介质的金属管道 |  |  |
|  |  | 消除人体静电装置 |  |  |
| 八、电涌保护器（SPD） | 电涌保护器 | 电涌保护器 | 安装位置，装置型号，外观检查，In检查值（kA），UC检查值（V），Up检查值(kV)，引线长度(m)，引线规格(mm2)，接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第6.4条 《石油化工装置防雷设计规范》(GB GB 50650-2011)第5条 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第5条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第10.1、11.2.7条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.8.4条In检查值（kA），UC检查值（V），Up检查值(kV)按产品参数填写 |

（七）移动通信基站雷电防护装置新改扩检测表填写说明

|  | 子名称 | 检测项目 | 主要要素 | 主要参考规范及填写方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总表 |  |  | 防雷类别，报告有效期 | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第3条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第6条 |
|  |  | 存在问题 及整改意见 |  | 两项二选一填写。检测结论填写根据依据的规范标准，该移动通信基站防雷装置符合规范要求或基本符合规范要求；存在问题及整改意见依据规范标准具体填写 |
|  |  | 检测结论 |  |  |
| 二、接地装置 | 自然接地体 | 铁塔 | 基础形式，连接方式，材型规格，埋设深度，接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.2、4.5.6、5.4条 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》(GB 50689-2011)第6条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第4.1、11.2.1条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.4.2条 |
|  |  | 站房 |  |  |
|  | 人工接地体 | 水平接地体 | 材型规格，连接方式，敷设深度，接地电阻(Ω)，形状 |  |
|  |  | 垂直接地体 | 材型规格，连接方式，敷设深度，接地电阻(Ω) |  |
|  | 铁塔，站房，变压器 | 接地共用型式，接地电阻(Ω) |  |
| 三、接闪器 | 铁 塔/抱杆避雷针 |  | 接闪型式，材型规格，安装位置，保护范围，锈蚀情况，接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.2、4.5.8、5.2条 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》(GB 50689-2011)第6条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第6.1、11.2.3条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.2.2条 |
|  | 天线 | 接闪器 | 保护范围，接地电阻(Ω) |  |
|  |  | 等电位连接 | 材型规格，连接方式，接地电阻(Ω) |  |
| 四、雷击电磁脉冲屏蔽 | 雷击电磁脉冲屏蔽 | 空间屏蔽 | 材型规格，屏蔽措施，屏蔽层接地方式及接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第6.3条 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》(GB 50689-2011)第6条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第8.1、11.2.5条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.6.2条 |
|  |  | 电气线路屏蔽 |  |  |
|  |  | 电子线路屏蔽 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |
|  |  | 设备与引下线/外墙间距 |  |  |
| 五、等电位连接 | 等电位连接 | 等电位连接方式 | （S/M/SM混合型） | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第4.5.4、6.3条 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》(GB 50689-2011)第6条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第7.1、9.1、11.2.4、11.2.6条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.7.2条 |
|  |  | 总等电位接地端子 | 材型规格，接地电阻(Ω) |  |
|  |  | M（SM混合型）等电位连接带 |  |  |
|  |  | 桥架 |  |  |
|  |  | 光纤加强筋 |  |  |
|  |  | 馈线 |  |  |
|  |  | 监控设备 |  |  |
|  |  | 机柜 |  |  |
|  |  | 配电箱 |  |  |
|  |  | 航空障碍灯 |  |  |
| 六、电涌保护器（SPD） | 电涌保护器 | 电涌保护器 | 安装位置，装置型号，外观检查，In检查值（kA），UC检查值（V），Up检查值(kV)，引线长度(m)，引线规格(mm2)，接地电阻(Ω) | 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)第6.4条 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》(GB 50689-2011)第6条 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010)第10.1、11.2.7条 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T 21431-2015) 第5.8.4条 In检查值（kA），UC检查值（V），Up检查值(kV)按产品参数填写 |