雷电防护装置检测原始记录表

雷电防护装置检测原始记录包括雷电防护装置检测点统计表、原始记录表和检测报告附页三类。

为便于雷电防护装置现场检测实施和数据记录，现场检测前，应勘察现场并填写“雷电防护装置检测点统计表”；现场检测时，应按照原始记录表格格式记录，原始记录包括雷电防护装置安全检测原始记录表、雷电防护装置新改扩安全检测原始记录表、雷电防护装置定期安全检测原始记录表、接地装置接地电阻现场检测技术资料表等四张表格。完成现场检测后，根据原始记录编制检测报告，对于检测点数量超过检测报告可填写数量的，对未记入检测报告的检测点，编制“雷电防护装置检测报告附页”附后。

雷电防护装置安全检测原始记录表

编号：                                                                                 共    页    第    页

| 项目名称： |  | 项目地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 防雷分类： 类 | 长度： | 宽度： | 高度： |
| 检测分项 | 接地装置 引下线 接闪器 等电位连接 雷击电磁脉冲屏蔽 防侧击雷 |
| 设施/位置 | 材料 | 规格 | 连接方式 | 敷设方式 | 形状 | 备注 |
| 检 测 位 置 | 检测数据 | 检 测 位 置 | 检测数据 | 检 测 位 置 | 检测数据 |
| 检测位置示意图： 接地装置检测含检测仪表型号和辅助接地极位置图 |
| 注：除注明以外，长度单位为米（m），接地电阻值单位为欧姆（Ω），有的检测分项须检测项目在备注栏填写。 |

检测日期：            年     月     日                                   天气：

检测人：                          校核人：                受检单位签字：

雷电防护装置新改扩安全检测原始记录表

编号：                                                                                  共    页    第    页

| 项目名称： |  | 项目地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防雷分类： 类 | 长度： | 宽度： | 高度： |
| 检测项目 | 电涌保护器 |
| 安装位置 | 装置型号 | 外观检查 | In检查值（kA） | UC检查值（V） | Up检查值(kV) | 引线长度(m) | 引线规格(mm2) | 接地电阻(Ω) |
| 电涌保护器安装系统图： |
| 备注：除注明以外，长度单位为米（m），接地电阻值单位为欧姆（Ω）。 |

检测日期：            年     月     日                                   天气：

检测人：                          校核人：                   受检单位签字：

雷电防护装置定期安全检测原始记录表

编号：                                                                                  共    页    第    页

| 项目名称： |  | 项目地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防雷分类： 类 | 长度： | 宽度： | 高度： |
| 检测项目 | 电涌保护器 |
| 安装位置 | 装置型号 | 外观检查 | 漏电流（μA） | 压敏电压（V） | 引线长度(m) | 引线规格(mm2) | 接地电阻(Ω) |
| 电涌保护器安装系统图： |
| 备注：除注明以外，长度单位为米（m），接地电阻值单位为欧姆（Ω）。 |

检测日期：            年     月     日                                   天气：

检测人：                          校核人：                   受检单位签字：

接地装置接地电阻现场检测技术资料表

| 检测点名称 |  | 检测点编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属建（构）筑物名称 |  | 雷电防护等级 |  |
| 接地电阻测试仪主要技术参数 |
| 仪表型号 |  | 标校有效期 |  |
| 测量范围 |  | 测量精度 |  |
| 最大输出电流 |  | 最大输出电压 |  |
| 测试频率 |  | 测试波形 |  |
| 接地体隐蔽工程技术资料 |
| 图纸 | 有\无 | 防雷技术审查 | 有\无 | 隐蔽工程照片 | 有\无 | 隐蔽工程验收记录 | 有\无 |
| 接地体结构及尺寸示意图： |
| 接地电阻测试方法平面示意图：（主要包含：检测点E点位置、接地体平面布置、P点电压极位置、C点电流极位置、上述4点之间的方位尺寸及土壤电阻率ρ等） |
| 接地工频电阻R~ |  | A（取值） |  | 接地冲击电阻Ri=R~/A |  |

检测员：               校核人：              检测日期：           天气：

注：一类防雷建筑物该表必须填写

雷电防护装置检测点统计表

| 被检测单位名称 |  |
| --- | --- |
| 建筑物（系统）名称 |  |
| 统计人 |  | 校核人 |  | 统计日期 | 年 月 日 |
| 检测单位 |  | 资质等级及证书号 |  |
| 检测点统计 | 共 页 点 |

| 序号 | 检测点名称 | 雷电防护装置现场描述 | 类型 | 雷电防护装置应检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：一、本统计表一般以建（构）筑物或某工艺系统为单位进行统计。检测点类型分：1防直击雷、2防雷电感应（屏蔽、等电位连接、SPD）、3防静电、4工作地、5保护地、6其它。应检测点由检测机构技术负责人根据检测项目雷电防护装置现状和相关技术规范确定。

二、易燃易爆、危化场所该表必须填写。

雷电防护装置检测报告附页

报告名称：                                      报告编号：

| 检测报告中表名称 |  |
| --- | --- |
| 报告页码 |  |
| 检测分项/内容 |  |
| 检测对象 | 检测内容 | 检测结果 |
| 报告页码 |  |
| 检测分项/内容 |  |
| 检测对象 | 检测内容 | 检测结果 |
| 报告页码 |  |
| 检测分项/内容 |  |
| 检测对象 | 检测内容 | 检测结果 |
| 编制人 |  | 校核人 |  | 签发人 |  |

说明：

1.附页一般附在报告最后，是对报告表内容增添项目的补充。

2.附页中检测报告所在表名称、报告页码、检测分项/内容为必填项。

3.当一个检测单位的多个检测项目均需要附页时，以检测报告所在表为基本单位，即不同表需另附页来表示。

4.检测对象、检测内容和检测结果按照原检测报告表中的要求进行填写。